# Губернатор Ненецкого автономного округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________2026 г. № ___-п

г. Нарьян-Мар

Об утверждении схемы газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа на период до 2046 года

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2024 № 567 «Об утверждении Правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа на период до 2046 года, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Ненецкого автономного округа	                              	                                            И.А. Гехт

Приложение

к постановлению губернатора

Ненецкого автономного округа

от __.__.2026 № ___-п 
«Об утверждении схемы газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа на период до 2046 года»

Схема

газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа на период до 2046 года

Раздел I

Региональные ресурсы углеводородного сырья для газоснабжения и газификации потребителей

На территории Ненецкого автономного округа расположены предприятия разных отраслей промышленности: нефтегазовой, пищевой, строительной, сельского хозяйства.

Предприятия по добыче нефти и газа расположены на межселенной территории на расстоянии 100 - 300 км от населенных пунктов.

Добыча свободного газа за 2024 год – 186,804 млн м3, из них – 128,686 млн м3 или 67,70 % добыто на Василковском газоконденсатном месторождении 
для газификации населенных пунктов округа. На Ярейюском нефтегазоконденсатном месторождении для технологических нужд добыто 61,405 млн м3 или 32,30 %.

Добыча газового конденсата за 2024 год – 3 тыс. 571 тонн – на Василковском газоконденсатном месторождении.

Основной резерв запасов свободного газа сосредоточен на 5 подготовленных 
к разработке месторождениях и составляет около 360 млрд. м3.

На территории Ненецкого автономного округа действует локальная система газоснабжения, обособленная от Единой системы газоснабжения Российской Федерации. В настоящее время Василковское газоконденсатное месторождение является основным источником газа, используемым для нужд предприятий 
и населения округа, а именно: г. Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Красное и с. Тельвиска.

Разведанные запасы газа Василковского месторождения составляют более 
78 млрд куб. м, при этом годовая потребность региона в природном газе составляет 135 млн куб. м.

Раздел II

Cовременное состояние системы газоснабжения и газораспределительной системы в Ненецком автономном округе

В г. Нарьян-Маре, с. Тельвиска, п. Искателей и п. Красное все тепловые котельные, а также ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» работают на газовом топливе, в остальных населенных пунктах выработка электрической и тепловой энергии осуществляется за счет жидкого и твердого топлива, поставляемого в рамках северного завоза.

Газоснабжение потребителей Ненецкого автономного округа природным газом обеспечивается через систему магистральных газопроводов, эксплуатируемых акционерным обществом «Печорнефтегазпром» (далее — АО «ПНГП»). Эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей осуществляет Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» (далее — ГУП НАО «НКК»).

Природный газ является высокотехнологичным топливом, позволяющим максимально автоматизировать процессы выработки тепловой и электрической энергии. Коэффициент полезного действия газовых котельных агрегатов составляет 92-94%. Выбросы вредных веществ в атмосферу по отдельным показателям в 1,3 - 1,7 раза меньше, чем у угольных котельных. Учитывая планируемый рост цен 
на природный газ, газовая энергетика является наиболее перспективной на ближайшие десятилетия.

В систему газоснабжения Ненецкого автономного округа входят:

Василковское газоконденсатное месторождение – источник природного газа;

магистральный газопровод в две нитки – 60,4 км.;

газораспределительные сети – 231,03 км.;

сети газопотребления – 64,78 км.;

газораспределительные станции – 3 шт.;

газорегуляторные пункты и установки – 63 шт.

На территории округа газифицировано 14,021 тыс. квартир и домовладений, 
443 гаража и бани, 361 объект коммунально-бытового хозяйства, 67 промышленных объектов.

Раздел III

Энергообеспечение и топливоснабжение

Ненецкого автономного округа

Объем транспортируемого природного газа на территории округа 
для коммунально-бытовых нужд составил:

за 2021 год 129 523,714 тыс. м3, в том числе 19 074,105 тыс. м3 для бытовых нужд населения;

за 2022 год 125 468,710 тыс. м3, в том числе 17 635,520 тыс. м3 для бытовых нужд населения;

за 2023 год 124 600,800 тыс. м3, в том числе 17 748,376 тыс. м3 для бытовых нужд населения;

за 2024 год 126 431,439 тыс. м3, в том числе 19 111,403 тыс. м3 для бытовых нужд населения;

за 2025 год 122 118,037 тыс. м3, в том числе 18 374,323 тыс. м3 для бытовых нужд населения.

В соответствии с Методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.06.2024 № 685, уровень газификации природным газом Ненецкого автономного округа составляет:

в городах и поселках городского типа – 99,1%;

в сельской местности – 16,6%;

общая газификация населения – 70,25%.

Система газораспределения Ненецкого автономного округа в основном представляет из себя тупиковую сеть распределительных газопроводов значительной протяженности, не имеющую необходимого резервирования.

Годовое потребление природного газа за 2025 год потребителями Ненецкого автономного округа составило 122 118,037 тыс. м3, в том числе:

объекты энергетики – 57 365,026 тыс. м3;

промышленные предприятия – 41 153,243 тыс. м3;

население – 18 374,323 тыс. м3;

коммунально-бытовой сектор – 5 225,445 тыс. м3.

Основными потребителями природного газа в Ненецком автономном округе являются энергетические предприятия: ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», являющаяся основным источником генерации электрической энергии городской агломерации г. Нарьян-Мара и включающая в себя г. Нарьян-Мар, п. Искателей, 
п. Красное и с. Тельвиска, а также два предприятия, являющимися гарантирующими поставщиками тепловой энергии – «Нарьян-Марское муниципальное предприятие Объединенных котельных и тепловых сетей и Искательское муниципальное унитарное предприятие «Посжилкомсервис», где газ используется в качестве топлива для выработки электрической и тепловой энергии. На основных потребителей приходится 76,5% от общего объема потребления природного газа на территории Ненецкого автономного округа.

Раздел IV

Расчетная потребность в природном газе

Расчет потребности населенных пунктов в природном газе на перспективу выполнен на основе материалов, собранных и представленных Администрациями муниципальных образований округа.

По каждому населенному пункту региона определены перспективные 
(на ближайший двадцатилетний период) объемы роста газопотребления 
в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа 
в топливно-энергетический баланс округа. Проведены расчеты объемов максимального годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Расчетная потребность в природном газе определена:

на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества снабжаемых газом квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

на отопление жилых и общественных зданий, исходя из количества снабжаемых газом квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления;

на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в регионе были определены показатели по населенным пунктам, подлежащим газификации сетевым природным газом.

Анализ структуры потребления газа за последние 5 лет показал отсутствие существенных изменений доли каждой категории потребителей.

При этом за 2021-2025 годы наметилась устойчивая динамика к постепенному снижению потребления природного газа всеми категориями потребителей. 
За последние 5 лет суммарное годовое потребление газа сократилось на 11 566,461 тыс. м3, или в среднем на 2 313,292 тыс. м3 в год. Данный факт обусловлен следующими причинами:

существенное отклонение фактических показателей температуры наружного воздуха в отопительный период от нормируемых значений по СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», для которых производится расчет прогнозных значений потребностей в тепле и топливе;

реализация мероприятий по повышению энергоэффективности и снижению энергозатрат, внедрение на объектах энергетики высокоэффективных энергетических установок с высоким коэффициентом полезного действия;

сокращение объемов потребления газа промышленными предприятиями.

При этом на территории Ненецкого автономного округа имеется существенный спрос на природный газ со стороны малоэтажной индивидуальной жилой застройки.

В 2026 году годовая потребность природного газа с учетом прироста потребления ожидается в объеме 122 118,04 тыс. м3.

В соответствии сводным планом мероприятий по основным целевым показателям региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа 
на 2022-2031 годы» планируемый ежегодный прирост потребления природного газа 
в год в среднем составляет 108,00 тыс. куб. м.

Раздел V

Схемы расположения объектов газотранспортной системы, объектов газораспределительной системы и объектов сжиженного природного газа и компримированного природного газа (далее - объекты СПГ и КПГ) на территориях городских округов и муниципальных районов с отражением магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, газораспределительных станций, объектов СПГ и КПГ, газораспределительных сетей с проектным давлением выше 0,3 МПа

Схема расположения объектов газотранспортной системы, объектов газораспределительной системы представлена в альбоме схемы газоснабжения.

Объекты СПГ и КПГ на территориях городских округов и муниципальных районов Ненецкого автономного округа отсутствуют.

Раздел VI

Использование объектов СПГ и КПГ для газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа, а также перевода транспортных средств на газомоторное топливо

В генеральной схеме газоснабжения ПАО «Газпром» отсутствуют рекомендации по использованию СПГ и КПГ для газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа, в связи с чем, использование для газификации и газоснабжения Ненецкого автономного округа СПГ и КПГ не рассматривается.

Государственные и муниципальные предприятия в настоящее время не имеют возможности перевести существующую технику на газомоторное топливо, в связи с отсутствием специализированных организаций на территории Ненецкого автономного округа.

Раздел VII

Предложения по развитию системы газоснабжения и газораспределительной системы в Ненецком автономном округе, включая мероприятия по увеличению пропускной способности объектов газотранспортных систем и созданию технической возможности обеспечения поставки газа в необходимых и подтвержденных перспективных объемах

Основными проблемами, требующими решения на территории Ненецкого автономного округа, являются:

старение существующих газопроводов и сооружений на них;

наличие локальных зон с дефицитом пропускной способности сетей;

необходимость выполнения ранее намеченных мероприятий по обеспечению резервирования подачи газа на объекты энергетики.

Указанные причины в совокупности с планами перспективного развития новых территорий требуют радикальной модернизации системы газораспределения 
на данной территории с целью увеличения ее пропускной способности путем формирования новых источников и строительства системообразующих газопроводов.

По результатам анализа возможности существующей системы газоснабжения обеспечить стабильную и устойчивую работу сетей газораспределения при условии удовлетворения перспективного спроса на природный газ сформирован перечень перспективных мероприятий, направленных на развитие и реконструкцию системы газоснабжения Ненецкого автономного округа.

При формировании проектных предложений учтены мероприятия, предусмотренные:

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2025 № 3014-р «О долгосрочных планах комплексного социально-экономического развития ряда агломераций на период до 2035 г.»;

постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 
от 07.11.2019 № 256-сд «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года»;

постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 
№ 67-пг «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022-2031 годы»;

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.12.2024 № 285-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа».

При разработке перспективных мероприятий учитывались положения Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Технические решения предусматривают расширение использования полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции существующих газопроводов с давлением до 0,6 МПа включительно, с целью минимизации затрат 
на антикоррозионную защиту сетей, обеспечения их безаварийной работы 
и увеличения срока службы.

Предлагаемые мероприятия представляют собой схемные решения, направленные в первую очередь на обеспечение возможности транспортировки природного газа всем существующим и перспективным потребителям в заданных объемах и с параметрами, обеспечивающими проектную производительность газоиспользующего оборудования, а также на обеспечение безопасности 
и надежности функционирования газотранспортной системы Ненецкого автономного округа.

Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
по каждому объекту в составе предлагаемых мероприятий определяется на основании сметной стоимости объектов аналогов со сходными технико-экономическими показателями, а также сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.

При включении конкретных мероприятий в состав Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа стоимость и объемы работ по каждому объекту необходимо уточнять на основании предпроектной проработки.

Итоговая стоимость строительства объектов определяется по итогам разработки и экспертизы проектной документации.

В состав мероприятий включены объекты, которые участвуют 
в транспортировке газа потребителям и обеспечивают необходимые режимы подачи газа в газораспределительной сети Ненецкого автономного округа:

реконструкция существующих пунктов редуцирования газа, осуществляющих подачу газа в сети газораспределения, обеспечивающие снабжение газом большого круга потребителей (населения, коммунально-бытовых потребителей, промышленности и энергетики);

строительство системообразующих газопроводов для подачи газа в зоны 
и районы со слаборазвитой газовой инфраструктурой, в которых имеется спрос 
на природный газ;

строительство газопроводов-связок между существующими нагруженными участками сетей газораспределения и вновь сооружаемыми для обеспечения резервирования и оптимальных режимов подачи газа.

Реализация данной группы мероприятий в первую очередь обеспечивает устойчивую работу газораспределительной сети и создает возможность газификации населения и подключения новых потребителей.

Подключаемые объекты энергетики являются важными объектами  инфраструктуры и предназначены для электроснабжения, теплоснабжения жилой 
и промышленной застройки.

Порядок подключения новых потребителей к сетям газораспределения регламентирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила подключения).

В соответствии с положениями Правил подключения технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Источником финансирования для реализации данных мероприятий являются средства заказчика (инвестора). Стоимость подключения определяется для каждого объекта индивидуально на основании действующих на момент обращения нормативных актов по расчету платы за технологическое присоединение.

Перечень мероприятий по газификации Ненецкого автономного округа приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Искателей | Строительство газопровода на объект обращения с отходами, расположенный в городской агломерации, предназначенный для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, образующихся на территории Ненецкого автономного округа «Экотехнопарк в Ненецком автономном округе» | Увеличение объема потребления природного газа на объекте по обращению с ТКО на 322,7 м3 час. | 2027-2028 |
| 2 | г. Нарьян-Мар | Строительство второй ветки газопровода высокого давления от ГРС 1 на ГУП НАО «Нарьян-марская электростанция» | Повышение надежности поставок основного вида топлива для нужд ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» | 2028-2031 |
| 3 | г. Нарьян-Мар, рп. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска | Строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации | Увеличение числа потребителей газа | 2026-2031 |
| 4 | г. Нарьян-Мар, рп. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска | Строительство распределительных газопроводов для обеспечения вновь выделяемых земельных участков под перспективное индивидуальное жилищное строительство | Увеличение числа потребителей газа | 2028-2046 |
| 5 | п. Красное | Установка блочного пункта редуцирования газа с демонтажными работами газорегуляторного пункта № 10 | Обеспечение надежного газоснабжения и увеличение числа потребителей газа | 2026 |
| 6 | г. Нарьян-Мар | Установка блочного пункта редуцирования газа с демонтажными работами газорегуляторного пункта шкафного № 40 | Обеспечение надежного газоснабжения объектов теплоснабжения | 2026-2027 |
| 7 | г. Нарьян-Мар | Установка блочного пункта редуцирования газа по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе электростанции | Обеспечение надежного газоснабжения и увеличение числа потребителей газа | 2026-2027 |
| 8 | г. Нарьян-Мар | Установка пункта редуцирования газа шкафного с демонтажными работами газорегуляторного пункта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября в районе дома № 54 | Обеспечение надежного газоснабжения и увеличение числа потребителей газа | 2026 |
| 9 | г. Нарьян-Мар | Установка пункта редуцирования газа шкафного с демонтажными работами газорегуляторного пункта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина в районе дома № 29Б на кот. ж/д № 23А | Обеспечение надежного газоснабжения объектов теплоснабжения | 2026 |
| 10 | г. Нарьян-Мар | Демонтаж газового колодца №65 с установкой крана в надземном исполнении | Обеспечение стабильного газоснабжения и сокращение операционных расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию сооружения трубопроводного транспорта | 2026 |
| 11 | г. Нарьян-Мар | Демонтаж газового колодца №64 с установкой крана в надземном исполнении | Обеспечение стабильного газоснабжения и сокращение операционных расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию сооружения трубопроводного транспорта | 2026 |
| 12 | г. Нарьян-Мар | Демонтаж газового колодца №52 с установкой крана в надземном исполнении | Обеспечение стабильного газоснабжения и сокращение операционных расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию сооружения трубопроводного транспорта | 2026 |

При проведении работ по газификации необходимо обеспечить четкое взаимодействие и координацию действий органов государственной власти Ненецкого автономного округа, организаций-потребителей и организации-поставщика природного газа для обеспечения выполнения плана-графика синхронизации работ 
по вводу в эксплуатацию сетей и оборудования.

Разработка схем газоснабжения выполнена с учетом:

удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

численности населения, проживающего в населенных пунктах;

наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Развитие газификации Ненецкого автономного округа предполагается 
от 3 существующих газораспределительных станций (ГРС).

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и т. д.).

Раздел VIII

Оценка показателей экономической эффективности и социального воздействия предложенных мероприятий

Эффективность реализации мероприятий, определенных схемой газоснабжения, может быть достигнута только при условии определения источников финансирования на долгосрочный период, а также согласования стоимости сроков строительства объектов газоснабжения и газификации со всеми заинтересованными органами 
и организациями.

В целях управления рисками мероприятий Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на постоянной основе осуществляется контроль реализации мероприятий 
по газификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях оценки показателей экономической эффективности определен перечень целевых показателей:

объем (прирост) потребления природного газа в год;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов;

реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций,пунктов редуцирования газа, газовых колодцев);

уровень газификации населения.

Раздел IX

Предложения по очередности и объемам строительства объектов газотранспортных систем, объектов газораспределительных систем и объектов СПГ и КПГ

В первоочередном порядке оценивается капитальная стоимость мероприятий и их вклад в экономическое развитие региона. В схему включается перечень мероприятий с учётом их экономической целесообразности.

На первом этапе осуществляется строительство (реконструкция) газопроводов-отводов, газораспределительных пунктов на существующих сетях газоснабжения.

Второй очередью реализации схемы газоснабжения идет строительство магистральных газопроводов и газораспределительных систем в сельских населенных пунктах.

Строительство объектов СПГ и КПГ на территории Ненецкого автономного округа не планируется.

Раздел X

Предложения по газификации, догазификации, догазификации котельных, переводу на природный газ котельных и предприятий теплоэнергетического комплекса Ненецкого автономного округа

На территории Ненецкого автономного округа в газифицированных населенных пунктах все котельные переведены на природный газ.

Раздел XI

Паспорт схемы газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа на период до 2046 года

1. Основания разработки.

Основанием для разработки (актуализации) схемы газоснабжения являются:

часть 1 статьи 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации»;

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2024 
№ 567 «Об утверждении Правил разработки и реализации схем газоснабжения 
и газификации субъектов Российской Федерации».

2. Цели и задачи.

Определение направлений развития и реконструкции системы газораспределения для обеспечения развития Ненецкого автономного округа;

обеспечение надежной работы системы подачи газа по газопроводам Ненецкого автономного округа к потребителям с учетом развития Ненецкого автономного округа, предусмотренного генеральными планами муниципальных образований Ненецкого автономного округа, исполнения поручений Президента Российской Федерации от 31.05.2020 № Пр-907;

обеспечение возможности поставки природного газа всем существующим 
и перспективным потребителям в заданных объемах и с параметрами, обеспечивающими проектную производительность газоиспользующего оборудования;

снятие ограничений на подключение новых потребителей Ненецкого автономного округа, обусловленных недостаточной пропускной способностью элементов газораспределительной сети;

снижение капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве 
и реконструкции объектов газового хозяйства;

обеспечение безопасности и надежности функционирования газотранспортной системы Ненецкого автономного округа;

обеспечение экологической безопасности городской системы газоснабжения 
и газораспределения;

увеличение объемов оказания услуг по газоснабжению.

3. Сведения об инициаторе разработки (актуализации) схемы газоснабжения 
и газификации Ненецкого автономного округа, а также о лице, выполняющем разработку (актуализацию) схемы газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа (исполнителе).

Схема газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа разработана Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа совместно с региональным оператором газоснабжения Ненецкого автономного округа (ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»).

4. Дата разработки (актуализации) схемы газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа.

Схема газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа  разработана в 2026 году по данным, собранным за 2021–2025 годы, на 20 лет, с 2026 
по 2046 годы.

5. Состояние газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа.

На территории Ненецкого автономного округа расположено 21 муниципальное образование: 1 городской округ (г. Нарьян-Мар) и 1 муниципальный район, в составе которого находятся 1 городское поселение (п. Искателей) и 41 сельская административная единица, при этом газифицированы 4 муниципальных образования: г. Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска.

Анализ структуры потребления газа за последние 5 лет показал отсутствие существенных изменений доли каждой категории потребителей, при этом наблюдается устойчивая динамика к постепенному снижению потребления природного газа всеми категориями потребителей.

6. Ресурсная база реализации (газовые и нефтегазовые месторождения, 
на которых осуществляется добыча природного газа).

На территории Ненецкого автономного округа добыча свободного газа за 2024 год составила – 186,804 млн м3, из них – 128,686 млн м3 или 67,70 % - добыто 
на Василковском газоконденсатном месторождении для газификации населенных пунктов округа. На Ярейюском нефтегазоконденсатном месторождении для технологических нужд добыто 61,405 млн м3 или 32,30 %.

Основной резерв запасов свободного газа сосредоточен на 5 подготовленных 
к разработке месторождениях и составляет около 360 млрд. м3.

Природный газ за пределы региона не поставляется, запасы газа до настоящего времени не коммерциализированы. Добыча газа осуществляется только на одном месторождении (Василковском) для газоснабжения населенных пунктов округа, 
со средней годовой добычей природного газа около 130 млн м3 и 4 тыс. тонн газового конденсата.

7. Оценка потребности в газе с учетом потенциального охвата газификацией территории Ненецкого автономного округа в соответствии с прогнозным топливно-энергетическим балансом, учитывающим инфраструктурную составляющую в цене тонны условного топлива, предоставленную единым оператором газификации (региональным оператором газификации), и динамики подключения потребителей природного газа.

Перспективная потребность в газе (конечное потребление энергетических ресурсов) в соответствии с прогнозным топливно-энергетическим балансом Ненецкого автономного округа до 2030 года, утвержденным распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 11.03.2022 № 63-рг оценивается 
в 293 806,08 т.у.т.

В соответствии с сводным планом мероприятий по основным целевым показателям региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022-2031 годы» средний ежегодный планируемый прирост потребления природного газа в год в среднем составляет 108,00 тыс. м3.

8. Перечень мероприятий, выполнение которых необходимо для строительства объектов газотранспортных систем, объектов газораспределительных систем 
и объектов СПГ и КПГ, с выделением объектов вне территории Ненецкого автономного округа.

Строительство объектов газотранспортных систем, объектов газораспределительных систем для объектов СПГ и КПГ на территории Ненецкого автономного округа не планируется.

9. Предложения по развитию автономного газоснабжения с использованием объектов СПГ и КПГ.

СПГ и КПГ на территории Ненецкого автономного округа не используется. Объекты СПГ и КПГ на территории Ненецкого автономного округа отсутствуют.

10. Предложения по использованию природного газа (СПГ, КПГ) в качестве газомоторного топлива.

Использование природного газа (СПГ, КПГ) в качестве газомоторного топлива на территории Ненецкого автономного округа не представляется возможным 
из за отсутствия газонаполнительных компрессорных станций, заправочной инфраструктуры, газомоторной техники и организаций, осуществляющих переоборудование автотехники, а также отсутствия круглогодичного наземного сообщения между населенными пунктами Ненецкого автономного округа.

11. Перечень мероприятий, рекомендуемых к включению в межрегиональные 
и региональные программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, включая перечни объектов с учетом экономической эффективности, социальной значимости.

Строительство газопровода на объект обращения с отходами, расположенный в городской агломерации, предназначенный для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Ненецкого автономного округа, «Экотехнопарк в Ненецком автономном округе»;

строительство второй ветки газопровода высокого давления 
от газораспределительной станции 1 на ГУП НАО «Нарьян-марская электростанция»;

строительство газового подвода до границы домовладения в рамках догазификации;

строительство распределительных газопроводов для обеспечения вновь выделяемых земельных участков под перспективное индивидуальное жилищное строительство;

установка блочного пункта редуцирования газа с демонтажными работами газорегуляторного пункта № 10 в п. Красное Ненецкого автономного округа;

установка блочного пункта редуцирования газа с демонтажными работами газорегуляторного пункта шкафного № 40 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, район дома 35 «Б»;

установка блочного пункта редуцирования газа по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. 60 лет Октября, в районе электростанции;

установка пункта редуцирования газа шкафного с демонтажными работами газорегуляторного пункта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября в районе дома № 54;

установка пункта редуцирования газа шкафного с демонтажными работами газорегуляторного пункта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина в районе дома № 29Б;

демонтаж газового колодца № 65 с установкой крана в надземном исполнении по ул. Комсомольская в г. Нарьян-Мар;

демонтаж газового колодца № 64 с установкой крана в надземном исполнении по ул. Юбилейная в г. Нарьян-Мар;

демонтаж газового колодца № 52 с установкой крана в надземном исполнении по ул. 60 лет Октября в г. Нарьян-Мар.

12. Оценка капитальных затрат для реализации мероприятий, предусмотренных схемой газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа.

Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
по каждому объекту в составе предлагаемых мероприятий определяется на основании сметной стоимости объектов аналогов со сходными технико-экономическими показателями, а также сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.

При включении конкретных мероприятий в состав региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 2022–2031 годы» стоимость и объемы работ по каждому объекту необходимо уточнять на основании предпроектной проработки.

Итоговая стоимость строительства объектов определяется по итогам разработки и экспертизы проектной документации.

13. Предложения по очередности реализации мероприятий, предусмотренных схемой газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа.

В первоочередном порядке оценивается капитальная стоимость мероприятий 
и их вклад в экономическое развитие региона. В схему включается перечень мероприятий с учётом их экономической целесообразности.

На первом этапе осуществляется строительство (реконструкция) газопроводов-отводов, газораспределительных пунктов на существующих сетях газоснабжения.

Второй очередью реализации схемы газоснабжения идет строительство магистральных газопроводов и газораспределительных систем в сельских населенных пунктах ранее не имеющих систем газоснабжения.

14. Целевые показатели на срок, на который разработана схема газоснабжения 
и газификации Ненецкого автономного округа, с учетом предложений по очередности реализации мероприятий схемы газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа.

В рамках реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения 
и газификации предусмотрено:

Объем (прирост) потребления природного газа в год – 108,00 тыс. м3.;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов – 6,32 км.;

реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций, пунктов редуцирования газа, газовых колодцев) – 7 ед.;

уровень газификации населения - 71%.

15. Источники и механизмы финансирования реализации мероприятий, предусмотренных схемой газоснабжения и газификации Ненецкого автономного округа.

Источник финансирования – финансовые средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для потребителей услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, за исключением населения (далее – средства специальной надбавки), бюджет Ненецкого автономного округа и внебюджетные источники финансирования.

Раздел XII

Альбом схемы газоснабжения и газификации

Ненецкого автономного округа

Схема мероприятий по развитию и реконструкции системы газоснабжения Ненецкого автономного округа на период до 2046 года разработана в соответствии 
с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.08.2024 № 1132 «Об утверждении требований к альбому схемы газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации», представлена в Приложении к схеме газоснабжения (далее – схема мероприятий).

Схема мероприятий разработана с использованием Единой государственной картографической основы Ненецкого автономного округа в масштабе 1 : 2 000 000. 
На схеме мероприятий показаны существующие, а также планируемые 
к строительству и реконструкции объекты системы газораспределения на территории Ненецкого автономного округа на период до 2046 года.